## Naslov
Objekt:
LEKARNA LESCE V SKLOPU TRGOVSKEGA CENTRA LESCE
Investitor:
GORENJSKE LEKARNE, GOSPOSVETSKA ULICA 12, 4000 KRANJ
za gradnjo:
LEKARNA LESCE
POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
Ljubljana, december 2020
Investitor: Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
Objekt: | Lekarna Lesce v okviru trgovskega centra Lesce
Splošni pogoji za izvajanje gradbenoobrtniških del, upoštevati v vseh vrstah del!
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normami in standardi za
tovrstna dela, ob upoštevanju predpisov o zdravju in varstvu pri delu.
Nepredvidena dela je potrebno pred izvedbo uskladiti z investitorjem in projektantom ter vpisati
v gradbeni dnevnik.
Enotna cena gradbenih in obrtniških del mora vsebovati:
▫ strošek izdelave načrta organizacije gradbišča,
▫ strošek ukrepov in sredstev za zaščito zaposlenih in mimoidočih,
▫ pripravljalna dela kot so organizacija gradbišča, začasne deponije, varovanje gradbišča proti okolici,
▫ vse potrebne transpote do mesta vgraditve ali deponiranja,
▫ stroške za porabo električne energije, porabo vode, telefonskega priključka ter
nastale stroške za začasne priklope;
▫ jemanje mer na objektu,
▫ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,
▫ vsklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
▫ potrebne gradbene odre za izvedbo posameznih vrst gradbenoobrtniških del,
▫ zaščito tlakov in sten transportnih poti proti poškodbam,
▫ sprotno in finalno čiščenje transportnih poti,
▫ preizkus materiala predvidenega za vgradnjo ter dokazovanje kvalitete z atesti,
▫ koordinacija in terminsko vsklajevanje del z ostalimi izvajalci na gradbišču,
▫ vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
▫ vsakodnevno čiščenje skupnih komunikacijskih poti - stopniščne in ulične površine!
Izvajalec del mora z odpadki, nastalimi pri izvajanju del, ravnati po Uredbi o ravnanju z odpadki,
ki nastaneja pri gradbenih delih (Uradni list RS, št.34/08).

## Rekapitulacija
Investitor: | Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
Objekt: | Lekarna Lesce v sklopu trgovskega centra Lesce
R E K A P I T U L A C I J A
A. | G R A D B E N A D E L A
I. | Pripravljalna dela | 0
II. | Zidarska dela | 0
| Skupaj gradbena dela: | 0
B. | O B R T N I Š K A D E L A
I. | Mizarska dela | 0
II. | Ključavničarska dela | 0
III. | Mavčnokartonska dela | 0
IV. | Tlakarska dela | 0
V. | Keramičarska dela | 0
VI. | Slikopleskarska dela | 0
| Skupaj obrtniška dela: | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE | 0
E. | OPREMA | 0
F. | PID | 0
| Skupaj vrednost del brez DDV: | 0
| DDV 22 %: | 0
| Skupaj vrednost del z DDV: | 0

## Pripravljalna dela
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izvedba protiprašne zaščite z dobavo in vgrajevenjem PVC folije na leseni podkonstrukciji: | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ pripravljalna dela: |  |  |  | 0

## Zidarska dela
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
II. | ZIDARSKA DELA
1. | PREBOJI SKOZI STREŠNO KONSTRUKCIJO TRGOVSKEGA CENTRA
a. | preboj dimenzije 90x45cm za kanalski razvod skozi strešno konstrukcijo centra s pripadajočo zatesnitvijo in montažnim materialom | KPL | 1 |  | 0
b. | preboj dimenzije d200mm skozi strešno konstrukcijo centra (prehod cevi in kablov za klime)s pripadajočo zatesnitvijo in montažnim materialom | KPL | 1 |  | 0
c. | preboj dimenzije d110mm skozi strešno konstrukcijo centra (odduh kanalizacije) s pripadajočo zatesnitvijo, serijsko kapo in montažnim materialom | KPL | 1 |  | 0
d. | preboj dimenzije d100mm skozi strešno konstrukcijo centra (izpuh ventilatorja OVS omare) s pripadajočo zatesnitvijo, serijsko kapo in montažnim materialom | KPL | 1 |  | 0
2. | Nepredvidena dela, ocena: | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ zidarska dela: |  |  |  | 0

## Mizarska dela
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | MIZARSKA DELA
Splošno: Vse cene mizarskih storitev vsebujejo dobavo, montažo, odre, prenose, dvige ter potrebna pritrdilna in tesnilna sredstva. Izvajalec del je dolžan zaščititi izdelek pred poškodbami do predaje naročniku del. Stavbno pohištvo je potrebno izdelati po shemi iz projekta, po detajlih in dogovoru s projektantom. Pred izvedbo mere preveriti na objektu! Dimenzije odvisne od izbranega proizvajalca!
1. | Dobava in montaža drsnega vratnega krila iz masivnega lesa, sredica iz dvoslojne iverne plošče in obojestransko oblogo ultrapas ter ABS nalimkom Drsna vrata kompatibilna z vgrajeno knauf kaseto (DV1, DV2 integrirana drsna vrata z vodilom po sistemu knauf ali podobno)
| DV1 - cca 100/220cm - sv.mere 90/210cm | kos | 5 |  | 0
| DV2 - cca 90/220- sv. mere 80/210cm | kos | 3 |  | 0
2. | Nepredvidena dela, ocena | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ mizarska dela: |  |  |  | 0

## Ključavničarska dela
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošno: Ključavničarski proizvodi so izdelana po shemi iz projekta, detajlih in dogovoru s projektantom. Pred izvedbo mere preveriti na objektu !
1. | VK1 - enokrilna protipožarna vrata dim. 109 x 215 cm (svetla širina vrat 100cm), polno krilo, ▫ suhomontažni kovinski podboj za ravno krilo, izdelane iz hladno valjane pocinkane, barvane pločevine po RALu z materiali visoke trnosti na udarce in obrabo (epoksi dvokomponentna barva, ) s tritočkovnimi nasadili, ▫ kovinsko požarno krilo EI30, poravnano s podbojem, izdelana iz 1 mm elektro cinkane pločevine, barvane po RAL , opremljeno je s tritočkovnimi nasadili in panik B okovjem po SIST EN 1125 za DV vrata, integrirano skrito samozapiralo Proizvajalec kot npr.: Deržič, model KD Elegance 30, ali enakovredno:, anitpanik kljuka po SIST EN 179 v smeri evakuacijskega izhoda | kos | 1 |  | 0
2. | DVS - steklena stena z drsnimi vrati (prostor svetovanje) in nadsvetlobo mere cca206x275cm predeljena na dva z drsnimi vrati svetle širine 100mm, nadsvetloba v radiju r=49cm, Fe (jansen) ali Al profil. Polnila varnostno izolacijsko steklo, zvočna izolativnost 30Db, vodilo na notranji strani prostora, kljuka po izboru projektanta | KPL | 1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih evakuacijskih vrat kot npr. DOORSON product line 300 r za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik za enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda s kombiniranimi senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, Vsi vidni kovinski deli so v RAL barvnem tonu po izbiri. | kos | 1 |  | 0
DELOVANJE VRAT:
NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. EVAKUACIJA: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo.
a. | ADSV - sv. mere 100x210 enokrilna drsna vrata - krilo sestavljajo 20mm sistemski profili kot npr. DOORSON, zasteklitev varnostno enojno steklo 10(8)mm v gumi tesnilih. | KPL | 1 |  | 0
b. | ADSV1 - sv.mere 120x250cm, dvokrilna drsna vrata - krila sestavljajo 30mm sistemski profili kot npr.DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko steklo debeline 22mm v gumi tesnilih. | KPL | 1 |  | 0
4. | VET - vetrolov skupne mere 300x200xh375cm, predeljen na višini 250cm, v sestavi: element 1 300xh375 predeljen na višini 250cm z odprtino za drsna vrata ADSV1 in pripadajoče vodilo, element 2 200xh375cm predeljen na višini 250cm, element 3 125xh375cm predeljen na višini 250cm, blenda med fasadno konstrukcijo in stebrom mere cca 15x375cm, vse AL profil s termo členom in varnostno izolacijskim steklom debeline 22mm | KPL | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža predpražnika kot. npr.Gumal t/š dim 140/100 cm, z tekstilnimi ščetkami in Alu okvirjem | KPL | 1 |  | 0
6. | Nepredvidena dela, ocena | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ ključavničarska dela: |  |  |  | 0

## Mavčnokartonska dela
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
III. | MAVČNOKARTONSKA DELA
Mavčnokartonska dela izvajati v skladu s projektom strojnih in elektroinstalacij !
1. | Dobava in montaža predelne stene debeline................................................. 15 cm: ▫ enojna kovinska podkonstrukcija (CW 100 mm,) ▫ obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnokaronskih plošč npr.: 2 x KNAUF GKB 1.25 cm ali enakovredno, ▫ izolacijski sloj: mineralna volna srednje gostote ........10.0 cm SIST EN 13162, (plošče 50/100 cm) (λD = max. 0,035 W/(m.K), npr.: KNAUF INSULATION DP-8 ali enakovredno, ▫ Alu folija ▫ bandažiranje in glajenje stikov. Sistem Knauf W112, zvočna izolativnost 49 dB:
|  | m2 | 254.74 |  | 0
2. | Dobava in montaža predstenske obloge knauf požarne stene (prostor mag. receptura, pomivalnica, odmor osebja) za razvod instalacij do višine 2,6m debeline................................................... 10.0 cm: ▫ enojna kovinska podkonstrukcija (CW 75 mm,) ▫ enostranska dvojna obloga iz mavčnokaronskih plošč npr.: 2 x KNAUF GKB 1.25 cm ali enakovredno, ▫ izolacijski sloj: mineralna volna srednje gostote ........5.0 cm SIST EN 13162, (plošče 50/100 cm) (λD = max. 0,035 W/(m.K), npr.: KNAUF INSULATION DP-8 ali enakovredno, ▫ Alu folija, ▫ bandažiranje in glajenje stikov: | m2 | 17.6 |  | 0
3. | Dobava in montaža predelne stene debeline................................................. 10 cm: ▫ enojna kovinska podkonstrukcija (CW 75 mm,) ▫ obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnokaronskih plošč npr.: KNAUF GKB 1.25 cm ali enakovredno, ▫ izolacijski sloj: mineralna volna srednje gostote ........5.0 cm SIST EN 13162, (plošče 50/100 cm) (λD = max. 0,035 W/(m.K), npr.: KNAUF INSULATION DP-8 ali enakovredno, ▫ Alu folija, ▫ bandažiranje in glajenje stikov. Sistem Knauf W112 | m2 | 11.5 |  | 0
Dodatek na vodoodporne plošče sanitarije,prostor čistil
4. | Dobava in montaža zapore instalacij sanitarije/čistila vključno z ojačitvami za sanitarne elemente debeline................................................. 25 cm: ▫ dvojna kovinska podkonstrukcija (CW 75 mm,) ▫ obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnokaronskih plošč npr.: KNAUF GKB 1.25 cm ali enakovredno, ▫ izolacijski sloj: mineralna volna srednje gostote ........5.0 cm SIST EN 13162, (plošče 50/100 cm) (λD = max. 0,035 W/(m.K), npr.: KNAUF INSULATION DP-8 ali enakovredno, ▫ Alu folija, ▫ bandažiranje in glajenje stikov. Sistem Knauf W112 | m2 | 21 |  | 0
5. | Dodatek na vodooporne plošče v sanitarijah, prostoru čistil, garderobi(območje pralni sušilni stroj) | m2 | 25 |  | 0
6. | Izvedba mavčnokartonskega spuščenega stropa z dobavo in vgrajevanjem:
▫ podkonstrukcija za stropno GK oblogo sistemski tankostenski pocinkani profili , konstrukcija dvojna npr.: Knauf CD 30, vgrajeni na namenskih direktnih obešalih do max 3m ▫ stropna obloga: gips kartonska plošča .....................................1.25 cm npr.: Knauf GKB 1.25 cm ali enakovredno ▫ bandažiranje in glajenje stikov, ▫ stik stena - strop dodatno tesnjen z acrilnim kitom:
|  | m2 | 128.9 |  | 0
5. | Nabava in montaža higijeničnega spuščenega stropa tip KCS Bioguard Acoustic, iz mineralne plošče s posebnim Hygiena nanosom, po sistemu C, dimenzije plošče so v velikosti 600x600 mm, debelina 17 mm. Gladke plošče v beli barvi z dodatkom barve z lastnosti zatiranje rasti mikroorganismov (baktericidne in fungistatične lastnosti) z ravnim robom (SK), se položijo v belo kovinsko podkonstrukcijo Prelude / Ventatec širine 24 mm. Robni profil je 19/24 mm. Višina spusta stropa je okoli 300 cm. Stropni sistem ima klasifikacijo razred 5 po ISO 14644-1 in je delno pralen in vsebuje odpornost na čistila. Plošče imajo poprečno absorpcijo zvoka αw = 0,60 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,c,w = 36 dB po EN 10848. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s3,d0 po EN 13501-1 Odboj svetlobe je okoli 85% (velja za plošče v beli barvi, podobno RAL 9010). Montaža stropa se izvrši po navodilih proizvajalca. (KCS Bioguard Acoustic, sistem C, Teg 15-90)
|  | m2 | 61.94 |  | 0
6. | Kaskade strop knauf na podkonstrukciji:
a. | kaskada nad izdajnim pultom | m2 | 11.5 |  | 0
7. | Izrezi luči v spuščenem stropu:
a. | izrez cca 20x120cm (mere odvisne od dobavljene opreme) | kos | 4 |  | 0
b. | izrez cca 2r= do 30cm (mere odvisne od dobavljene opreme) | kos | 8 |  | 0
c. | izrez cca 2r=do 30cm -tehnični strop (mere odvisne od dobavljene opreme) | kos | 22 |  | 0
d. | izrez cca 80x13cm (mere odvisne od dobavljene opreme) | kos | 5 |  | 0
e. | izrez v kaskadi cca 500x5cm (mere odvisne od dobavljene opreme) | kos | 5 |  | 0
8. | Dobava in montaža vgradnih kaset za montažne stene za drsna vrata v knauf stene dim do 100/230cm sistem knauf ali podobno | kos | 8 |  | 0
9. | Dobava in montaža stenskih ojačitev za viseče elemente - OSB plošča 22mm h = 675cm na višini 200cm - zgornji rob plošče(prostor vodja, magistralna receptura,pomivalnica,odmor osebja,čistila,dostava) | m' | 15 |  | 0
10. | Nepredvidena dela, ocena: | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ mavčnokartonska dela: |  |  |  | 0

## Tlakarska dela
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
IV. | TLAKARSKA DELA
Splošno: izvajalec tlakarskih del mora pred pričetkom del pregledati vse podloge na katere bo polagal finalno oblogo in opozoriti nadzor na eventualne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati na brezhibno polaganje talne obloge. Položena tla morajo biti v skladu s predpisi n standardi. Do predaje storitve je izvajalec dolžan izdelek ustrezno zaščititi. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka.Vzorce predhodno potrdi projektant!
1. | HOMOGENA PVC OBLOGA kot npr - Forbo Sphera element (glej Dispozicijo tlakov)
a. | Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20oC, temperatura zraka 18-25oC, reletivna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Uzin PE 360, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Uzin NC 160 (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 ) povprečne debeline 2,0mm:
b. | 1. Dobava homogene PVC talne obloge s SMART top zaščitno vrhnjo plastjo za lažje vzdrževanje, izdelane s proizvodno tehnologijo brez škodljivih odpadkov za okolje, kot npr. Forbo Sphera element, v rolah širine 200 cm, debeline 2mm, talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: • ognjeodporna po EN 13501-1 (Bfl-s1), • točkovna odpornost na odtis po EN-ISO24343-1 normativ ≤ 0,10 mm - izmerjeno 0,03 mm • odporna na koleščka stolov, • klasifikacija o namembnosti po EN 10874 (najvišji razred 43) • odpornost proti obrabi po EN 660-2 abrazijski (obrabni) razred T (najvišji) • protizdrsnost po EN 13893 (> 0,3), R9 • dimenzijska stabilnost po EN ISO 23999 (manjša od 0,2 %) • antistatična • zelo dobra odpornost na praske in kemikalije • primerna za talno ogrevanje • nizke emisije hlapljivih organskih spojin – ISO 16000-6, TVOC po 28. dneh manj od 10µg/m3 • ne vsebuje ftalatov – 100% phtalate free
| Dekor kot npr. Forbo Sphera element Sun 50053 | m2 | 56.7 |  | 0
| Dekor kot npr. Forbo Sphera element Butter 50051 | m2 | 41.4 |  | 0
c. | Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti: | m2 | 98.1 |  | 0
d. | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tla vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm, zaokrožnico je potrebno zajljučiti s protiprašnim PVC profilom, barva po izboru odgovornega projektanta: | m1 | 81.7 |  | 0
5. | Nepredvidena dela, ocena | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ tlakarska dela: |  |  |  | 0

## Keramičarska dela
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
V. | KERAMIČARSKA DELA
Splošno: Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom dela pregledati površine, ki bodo oblagane in opozoriti nadzor na pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati na brezhibno polaganje keramike. V enotno ceno obloge je všteto tudi naprava odprtin za razne instalacije in vzidava instalacijskih vratic, prezračevalnih rešetk in potreben delovni oder. Izvajalec keramičarskih del ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih proizvodov, po potrebi mora te ustrezno zaščititi. Po opravljene delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.Vzorce keramike predhodno potrdi projektant!
1. | Dobava talne keramike GRANITOGRES,kot npr. FMG RIALTO , tip WHITE NATURALE deb 10mm, 120x60cm (teraco efekt, zmleti koščki NE potisk) po izboru projektanta, faktor drsnosti R10 po DIN normi 51130, (upoštevana nabavna cena 66,00 € /m2), izravnalna masa do 10 mm ter predhodnim obrusom estriha sanitarni prostori - polaganje na osnovo iz vodotesne mase kot npr. Hidrostop elastik vključno s pripadajočimi elastičnimi trakovi, z visokofleksibilnim lepilom kot npr Kemakol flex 170, ter fugiranje s kvalitetno barvno fugirno maso (kot npr. Nanocolor).Vsi gibljivi stiki se zatesnijo s trajnoelastično tesnilno maso kot npr. Kemasil. Plošče so položene na fugo maximalne debeline 2 mm
|  | m2 | 108 |  | 0
2. | Dobava stenske keramike MARAZZI ali podobno, po izboru projektanta, mere 20x20cm (upoštevana nabavna cena 38.00 € /m2), polaganje s cementnim fleksibilnim lepilom, ter fugiranje s kvalitetno barvno fugirno maso npr.: Keracolor FF ali enakovredno. Plošče so položene na fugo maximalne debeline 1.5 mm. Vogalni stiki tesnjeni z akrilno tesnilno maso, npr.. Mapeflekx AC 4, ali enakovredno:
| wc,čistila, garderobe pralni/sušilni stroj | m2 | 24.9 |  | 0
3. | RF talne zaključne letve pri polaganju keramike (prostor sanitarij, čistil) - polkrožna do r=3cm | m1 | 11 |  | 0
4. | Dostava in polaganje nizkostenske obrobe iz zgoraj omenjenih keramik do višine 10cm skupaj s fugiranjem (oficina, dostava, hodnik) | m1 | 61.34 |  | 0
5. | Dobava in grajevanje inoks dilatacijske letve med različnimi vrstami tlakov: | m1 | 8.2 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje inox kotnikov 4x4 xh200cm | kom | 2 |  | 0
7. | Nepredvidena dela, ocena | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ keramičarska dela: |  |  |  | 0

## Slikopleskarska dela
Z.št. | Opis del, materiala in opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v € brez DDV
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošno: izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom del pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti nadzor na pomanjkljivosti, katere bi utegnile vplivati na brezhibno izvršitev slikarskih del. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov čopiča ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. Izvajalec slikarskih del mora biti pozoren, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev ali vgrajene opreme.Ton barve mora predhodno potrditi projektant na podlagi vzorca na licu mesta!
1. | Slikarska obdelava stenskih površin:
a. | ▫ čiščenje prahu, madežev in drugih nečistoč ter dobava in impregnacija z emulzijo, npr.: Akril emulzija, ali enakovredno: | m2 | 839.28 |  | 0
c. | ▫ dvakratno glajenje in brušenje mavčnokartonskih površin z dobavo in nanosom izravnalne mase, npr.: Knauf Uniflott ali enakovredno. Vsi stiki med staro in novo predelno steno morajo biti obvezno armirani z originalno mrežico in kitani ! Vogalni stiki tesnjeni z akrilnim kitom: | m2 | 429.75 |  | 0
d. | ▫ dobava in vgrajevanje slikarskih Alu vogalnih letev: | m1 | 12 |  | 0
e. | ▫ dobava in slikanje stenskih površin s pralno, visoko obstojno latex barvo, svileni sijaj ali polmat, kot npr.: Jupol Latex matt ali enakovredno v dveh tonih po izboru projektanta | m2 | 429.75 |  | 0
2. | Slikarska obdelava stropnih površin:
a. | ▫ čiščenje prahu in nečistoč mavčnokartonskega stropa, dobava in impregnacija z emulzijo, npr.: Akril emulzija, ali enakovredno: | m2 | 128.9 |  | 0
b. | ▫ dvakratno glajenje in brušenje mavčnokartonskih stropnih površin z dobavo in nanosom izravnalne mase, npr.: Knauf Uniflott ali enakovredno. Vsi stiki morajo biti obvezno armirani z originalno mrežico in kitani ! Stiki s steno tesnjeni z akrilnim kitom:
|  | m2 | 128.9 |  | 0
c. | ▫ dobava in slikanje stropa s pralno disperzijsko barvo, npr.: Jupol gold ali enakovredno v dveh tonih po izboru projektanta | m2 | 128.9 |  | 0
3. | Nepredvidena dela, ocena | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ slikopleskarska dela: |  |  |  | 0